| Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 6 |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT Nr: K2-18

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny (kat.obiektu – XIII) 47-220 Kędzierzyn-Koźle

ul. Piotra Skargi 81/1.

Rodzaj robót: Wewnętrzna instalacja gazowa i centralnego ogrzewania.

| Sporządziła: Z.Jodkowska |  |
| --- | --- |

Data oprac.: sierpień 2018

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. WEWNĘTRZNA INSTAL.C.O. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-15W 0418-07-020 Grzejniki stalowe dwupłytowe Ventil Compact C 22 600-900 mm /PURMO/ | 4,00 szt |
| 2 | KNR 2-15W 0418-07-020 Grzejniki stalowe dwupłytowe Ventil Compact C 22 600-700 mm /PURMO/ | 1,00 szt |
| 3 | KNR 2-15W 0412-03-020 Przyłączeniowy zestaw zaworów podwójnych prostych /PUR/ | 5,00 szt |
| 4 | KNR 2-15U 0309-08-020 Głowica termostatyczna Purmo Sensor | 5,00 szt |
| 5 | KNR 2-15W 0411-0103-020 Zawór spustowy ze złączką do weża Dn 15 mm | 1,00 szt |
| 6 | KNR 2-15U 0308-03-020 Zawór kulowy Dn 18 mm | 2,00 szt |
| 7 | KNR 2-15W 0430-02-020 Śrubunek dn 18 mm | 2,00 szt |
| 8 | KNR 2-15U 0301-03-040 Rury ze stali niestopowej Prestabo 15x1,2 mm /Viega/ | 6,00 m |
| 9 | KNR 2-15U 0301-04-040 Rura ze stali niestopowej Prestabo 18x1,2 mm /Viega/ | 6,00 m |
| 10 | KNR 00-34 0101-06-040 Izolacja cieplna PE na rurę 18x1,2 mm . Grubość izolacji 13 mm /Armacelli/ | 4,00 m |
| 11 | KNR 2-15U 0404-02-040 Prestabo LF - złączka przejściowa 15x1/2" z SC - Contur /Viega/ | 10,00 m |
| 12 | KNR 2-15U 0404-03-040 Prestabo LF - złaczka przejściowa 18x1/2" z SC - Contur /Viega/ | 2,00 m |
| 13 | KNR 2-15U 0409-03-020 Prestabo łuk 90' SC - Contur 18x18 mm /Viega/ | 18,00 szt |
| 14 | KNR 2-15U 0409-02-020 Prestabo łuk 90' SC - Contur 15x15 mm /Viega/ | 14,00 szt |
| 15 | KNR 2-15U 0409-03-020 Prestabo LF - złączka redukcyjna z SC - Contur 18x15 mm /Viega/ | 4,00 szt |
| 16 | KNR 2-15U 0410-03-020 Prestabo LF - trójnik SC - Contur 18-18-18 mm /Viega/ | 3,00 szt |
| 17 | KNR 2-15U 0410-03-020 Prestabo LF - trójnik SC - Contur 18-15-18 mm /Viega/ | 3,00 szt |
| 18 | KNR 2-15W 0315-01-090 Kocioł gazowy dwufunkcyjny typu Cerapur MIDI ZWB 24-1 RE /Junkers/ | 1,00 kpl |
| 19 | AW-020 Adapter koncentryczny AZB 931 fi 80/125 /Junkers/ | 1,00 szt |
| 20 | AW-090 Zestaw do szachtu 80/125 do przewodu Dn 80 mm do kotłów kondensacyjnych | 1,00 kpl |
| 21 | KNR 2-15W 0305-13-040 Rura koncentryczna 80/125 mm 1 m | 10,00 m |
| 22 | KNR 2-15U 0111-02-020 Filtr skośny do wody 3/4" | 2,00 szt |
| 23 | KNR 2-15U 0309-09-020 Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o średnicy 15 mm kątowy | 2,00 szt |
| 24 | KNR 2-15U 0308-03-020 Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 20 mm | 1,00 szt |
| 25 | KNR 2-15U 0308-02-020 Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm | 2,00 szt |
| 26 | AW-090 Materiały dodatkowe i pomocnicze | 1,00 kpl |
| 27 | KNR 2-15U 0305-02-090 Rury przyłączne o średnicy zewnętrznej 18 mm,do grzejników C.o.płytowych, | 5,00 kpl |
| 28 | KNR 2-15U 0107-07-020 Podejściae wodne do kotła gzaowego | 1,00 szt |
| 29 | KNR 2-15U 0307-01-040 Płukanie instalacji C.o. | 70,00 m |
| 30 | KNR 2-15U 0307-02-020 Próba szczelności instalacji C.o. w budynkach mieszkalnych | 5,00 szt |
| 31 | KNR 2-15U 0307-04-020 Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | 5,00 szt |
| 2. INSTALACJA GAZOWA |  |  |
| 32 | KNR 2-15W 0305-06-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 4,00 m |
| 33 | KNR 2-15W 0305-05-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm o połączeniach zaciskowych ,na ścianach w budynkach mieszkalnych | 2,00 m |
| 34 | KNR 2-15W 0305-04-040 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaciskowych ,na ścianach w budynkach mieszkalnych | 10,00 m |
| 35 | KNR 2-15U 0206-0302-020 Filtr skośny do gazu 3/4" | 1,00 szt |
| 36 | KNR 2-15U 0206-0302-020 Zawory gazowe kulowe, do gazu o średnicy nominalnej 20 mm ; 3/4" | 1,00 szt |
| 37 | KNR 2-15U 0206-02-020 Filtr skośny do gazu 1/2" | 1,00 szt |
| 38 | KNR 2-15U 0206-02-020 Zawór kulowy do gazu 1/2" | 1,00 szt |
| 39 | KNR 2-15U 0409-05-020 Profipress G - łuk 90' z SC - Contur 28-28 /Viega/ | 1,00 szt |
| 40 | KNR 2-15U 0410-04-020 Profipress G - łuk 90' z SC - Contur 22-22 /Viega/ | 1,00 szt |
| 41 | KNR 2-15U 0409-03-020 Profipress G - łuk 90' z SC - Contur 18-18 /Viega/ | 5,00 szt |
| 42 | KNR 2-15U 0409-05-020 Profipress G - mufa z SC - Contur 28-28 /Viega/ | 1,00 szt |
| 43 | KNR 2-15U 0409-05-020 Profipress G - złączka redukcyjna z SC - Contur 28-18 /Viega/ | 1,00 szt |
| 44 | KNR 2-15U 0410-05-020 Profipress G - trójnik z SC - Contur 28-22-28 /Viega/ | 1,00 szt |
| 45 | KNR 2-15U 0409-04-020 Profipress G - złączka przejściowa z SC - Contur 22-3/4" /Viega/ | 1,00 szt |
| 46 | KNR 2-15U 0409-03-020 Profipress G - złączka przejściowa z SC - Contur 18-1/2" /Viega/ | 1,00 szt |
| 47 | KNR 2-15U 0205-01-104 Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla:przedsiębiorstwa,odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami,w budynkach mieszkalnych (na 100 lokali) | 1,00 mieszk. |
| 48 | KNR 2-15U 0304-05-020 Włączenie do istniejącego pionu | 1,00 szt |
| 49 | KNR 4-01W 0335-09-020 Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | 1,00 szt |
| 50 | KNR 4-01W 0325-04-020 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegły,zaprawa z wapnem suchogaszonym | 1,00 szt |
| 51 | KNR 2-15 0303-02-040 Rura ochronna o średnicy nominalnej 40 mm | 0,50 m |
| 52 | KNR 2-15U 0204-02-090 Podejścia obustronne do gazomierzy na ścianie o średnicy zewnętrznej rury miedzianej 28 mm | 1,00 kpl |
| 53 | KNR 2-15U 0203-03-020 Podejście do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej rury miedzianej 22 mm | 1,00 szt |
| 54 | KNR 2-15U 0203-05-020 Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej,wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW,o średnicy zewnętrznej rury miedzianej 22 mm | 1,00 szt |
| 55 | AW-090 Materiały dodatkowe i pomocnicze | 1,00 kpl |
| 56 | AW-020 Nawiewniki okienne VENTEC VT 501 | 5,00 szt |
| 57 | KNR 2-17W 0137-01-020 Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych 14x21 cm | 1,00 szt |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | WEWNĘTRZNA INSTAL.C.O. Ilość r-g: 72,0645 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | INSTALACJA GAZOWA Ilość r-g: 26,5926 |  |  |  |  |  |