| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | MOSiR.051.04.01.01.2016.D |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

pn.:

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa zespołu saun oraz zmiana sposobu użytkowania części końcowej korytarza na szatnie w budynku usługowo-socjalnym stadionu „Kuźniczka” w Kędzierzynie-Koźlu”

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

I. Roboty  branży budowlanej:

a) Roboty rozbiórkowe;

b) Ścianki działowe systemowe kartonowo-gipsowe oraz bloczków betonu komórkowego;

c) Roboty tynkarskie i okładzinowe;

d) Roboty posadzkarskie;

e) Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;

f) Roboty malarskie;

g) Sufity podwieszane;

h) Wywóz i utylizacja odpadów.

II. Roboty branży elektrycznej:

a) Instalowanie urządzeń elektrycznych i innego sprzętu elektrycznego w budynkach;

b) Tablice rozdzielcze;

b) Instalacja systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

c) Instalacja elektryczna;

d) Połączenia wyrównawcze;

e) Instalacja okablowania komputerowego;

f) Badania i pomiary;

g) Demontaż instalacji.

III. Roboty branży sanitarnej:

a) Instalacja wod-kan. biały montaż;

b) Instalacja wentylacji;

d) Instalacja centralnego ogrzewania.

IV. Montaż wyposażenia:

a) montaż szaf i innych mebli;

b) montaż kabiny łaźni parowej z wykorzystaniem istniejącego generatora pary;

c) montaż kabiny łaźni fińskiej wraz z wyposażeniem;

d) montaż kabiny INFRARED wraz z wyposażeniem;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.mosirkk.pl/ dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, będących integralną częścią SIWZ:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- STWiORB,

sporządzone przez: Studio Architektury i Wnętrz mgr inż. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn, ul. Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle oraz Zakład Usługowy ELPRO, ul. Partyzantów 10B/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dodatkowo m.in.: cz. III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, cz. II – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego : http://bip.mosirkk.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.

## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

### Na przedmiot zamówienia składają się również:

- Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.

- Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

- Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

- Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: monitoring, oświetlenie ,piece grzewcze i sterowniki saun, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

- Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż kwota złożonej oferty tj…………. [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

### Pomocniczo dołączono przedmiar robót.

## 3. POZOSTAŁE WYMAGANIA DOT. ZAMÓWIENIA.

      - Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje cały zakres, o którym mowa wyżej objęty dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami zawartymi w Umowie wraz z ewentualnymi modyfikacjami i poprawkami.

      - Roboty realizowane będą na podstawie Umowy na roboty budowlane.

      - Ilekroć w dokumentacji projektowej użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji projektowej użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów przewidzianych do zamontowania przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:

- 	winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,

- 	winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,

- 	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

- Zaproponowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych urządzenia, materiały, sprzęt, oprogramowanie są tylko przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu, oprogramowania mających parametry lepsze od opisanych w SIWZ lub spełniających parametry techniczne i eksploatacyjne określone projektem, STWiORB lub na zasadach określonych powyżej.

- Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.