Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
                            nr IV/32/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie podwyższenia kapitału 
                            zakładowego Miejskich Wodociągów 
                            i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu – Spółka 
                            z o.o., wniesienia wkładu na pokrycie tego

podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za

wniesiony wkład

| Lp. | Numer inwentarzowy | Rodzaj | Lokalizacja | Oznacz. na mapie | Parametry | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 4A | 1 | rury żeliwne Dn 80, dł=7.0mb | 1.099,00 zł |
| 2 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 4D | 2 | rury żeliwne Dn 50, dł=6.5mb | 959,14 zł |
| 3 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 6B | 3 | rury stal. ocynk. Dn 80, dł.=7.5 mb | 1.091,18 zł |
| 4 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 6C | 4 | rury stal. ocynk. Dn 80, dł.=12.0 mb | 1.745,88 zł |
| 5 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 8B | 5 | rury stal. ocynk. Dn 80, dł.=4.0 mb | 581,96 zł |
| 6 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 10B | 6 | rury stal. ocynk. Dn 80, dł.=4.0 mb | 581,96 zł |
| 7 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 12 | 7 | rury żeliwne Dn 80, dł.=7.4 mb | 1.161,80 zł |
| 8 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 14B | 8 | rury żeliwne Dn 80, dł.=7.5 mb | 1.177,50 zł |
| 9 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 14C | 9 | rury żeliwne Dn 50, dł.=8.0 mb | 1.180,48 zł |
| 10 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 16 | 10 | rury żeliwne Dn 80, dł.=21.5 mb | 3.375,50 zł |
| 11 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 18A | 11 | rury żeliwne Dn 80, dł.=8.5 mb | 1.334,50 zł |
| 12 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 18C | 12 | rury żeliwne Dn 80, dł.=7.5 mb | 1.177,50 zł |
| 13 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 23 | 13 | rury żeliwne Dn 80, dł.=6.0 mb | 942,00 zł |
| 14 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Archimedesa 25 | 14 | rury żeliwne Dn 80, dł.=20.0 mb | 3.140,00 zł |
| 15 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Stolarska 4 | 15 | rury żeliwne Dn 80, dł.=10.0 mb | 1.570,00 zł |
| 16 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Stolarska 6B | 16 | rury żeliwne Dn 50, dł.=8.5 mb | 1.254,26 zł |
| 17 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Stolarska 8 | 17 | rury żeliwne Dn 80, dł.=17.5 mb | 2.747,50 zł |
| 18 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Stolarska 1B | 18 | rury żeliwne Dn 75, dł.=31 mb | 4.447,57 |
| 19 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Stolarska 3B | 19 | rury żeliwne Dn 80, dł.=6.0 mb | 942,00 zł |
| 20 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Stolarska 7B | 20 | rury żeliwne Dn 80, dł.=12.0 mb | 1.884,00 zł |
| 21 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 53B | 21 | rury żeliwne Dn 80, dł.=8.0 mb | 1.256,00 zł |
| 22 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 53D | 22 | rury żeliwne Dn 80, dł.=8.5 mb | 1.334,50 zł |
| 23 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 53F | 23 | rury żeliwne Dn 80, dł.=5.0 mb | 785,00 zł |
| 24 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 57A | 24 | rury żeliwne Dn 100, dł.=57.0 mb | 10.388,25 zł |
| 25 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 59B | 25 | rury żeliwne Dn 80, dł.=6.8 mb | 1.067,60 zł |
| 26 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 59C | 26 | rury żeliwne Dn 80, dł.=8.0 mb | 1.256,00 zł |
| 27 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 61 | 27 | rury żeliwne Dn 80, dł.=17.5 mb | 2.747,50 zł |
| 28 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 69A | 28 | rury żeliwne Dn 80, dł.=9.5 mb | 1.491,50 zł |
| 29 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 69D | 29 | rury żeliwne Dn 65, dł.=11.0 mb | 1.674,86 zł |
| 30 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 71 | 30 | rury PCV Dn 80, dł.=7.5 mb | 985,88 zł |
| 31 | 211 | Przyłącze wodociągowe | ul. Piastowska 73 | 31 | rury PCV Dn 80, dł.=24.0 mb | 3.154,80 zł |
|  |  |  |  | Odcinek sieci wg mapy |  |  |
| 32 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 4 | 1-2 | rury żeliwne Dn 150, dł.=79.0 mb | 13.648 zł |
| 33 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 4- Archimedesa 8 | 2-3 | rury żeliwne Dn 150, dł.=115.0 mb | 19.867 zł |
| 34 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 10 | 3-4 | rury żeliwne Dn 150, dł.=81.5 mb | 14.080 zł |
| 35 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Stolarska 6 | 5-6 | rury PCV Dn 150, dł.=43.5 mb | 7.034 zł |
| 36 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 12 | 7-8 | rury PCV Dn 150, dł.=44.5 mb | 7.196 zł |
| 37 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 12 | 8-10 | rury PCV Dn 150, dł.=28.0 mb | 4.528 zł |
| 38 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 14 -Archimedesa 23 | 10-12 | rury PCV Dn 150, dł.=76.5 mb | 12.370 zł |
| 39 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 14 | 9-13 | rury PCV Dn 150, dł.=37.5 mb | 6.064 zł |
| 40 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 18 | 17-19 | rury PCV Dn 80, dł.=82.0 mb | 11.851 zł |
| 41 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 16 - Archimedesa 18 | 14-16 | rury PCV Dn 150, dł.=47.5 mb | 7.681 zł |
| 42 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 18 | 16-20 | rury PCV Dn 150, dł.=19.5 mb | 3.153 zł |
| 43 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Piastowska 71 – Piastowska 73 | 20-24 | rury PCV Dn 150, dł.=71.5 mb | 11.562 zł |
| 44 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Piastowska 69 | 24-25 | rury PCV Dn 150, dł.=66.0 mb | 10.672 zł |
| 45 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Stolarska 4 – Stolarska 6 – Piastowska 69 | 6-25 | rury PCV Dn 150, dł.=97.0 mb | 15.685 zł |
| 46 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Stolarska 4 – Stolarska 6 | 26-27 | rury PCV Dn 150, dł.=44.5 mb | 7.196 zł |
| 47 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Stolarska 1 – Stolarska 7 | 4-28 | rury PCV Dn 150, dł.=84.0 mb | 13.583 zł |
| 48 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Stolarska 1 –Stolarska 3 – Piastowska 53 | 28-34 | rury PCV Dn 150, dł.=110.5 mb | 17.868 zł |
| 49 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Archimedesa 8 – Piastowska 53 – Piastowska 61 | 3-32 | rury żeliwne Dn 100, dł.=197.5 mb | 32.564 zł |
| 50 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Piastowska 53 – Piastowska 61 | 31-34 | rury PCV Dn 150, dł.=49.0 mb | 7.082 zł |
| 51 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Piastowska 59 | 34-35 | rury PCV Dn 80, dł.=99.5 mb | 9.677 zł |
| 52 | 211 | Sieci wodociągowe | okolice Piastowska 53 – Archimedesa 4 | 34-1 | rury PCV Dn 150, dł.=124.0 mb | 20.051 zł |
|  |  |  |  |  | Razem: | 311.947,61 zł |