Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIX/209/2004

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 lutego 2004 r.

# Plan rozwoju i modernizacji w latach 2004-2005 urządzeń wodociągowych   i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu – Spółka z o.o.

| L.P. | ## Wyszczególnienie zadań i zakres robót | ### Cel do osiągnięcia | Planowana wartość w tyś. zł | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ujęcia i stacje uzdatniania wody |  |  |  |  |
| 1. | Renowacja rurociągu wody surowej o  300 mm i dł. 1600 m ujęcia „Kędzierzyn”. | Przywrócenie sprawności technicznej rurociągu. | 300+300 | 2004-2005 |
| 2. | Zdalne sterowanie i transmisja danych z SUW przy ul. Grunwaldzkiej do głównej sterowni przy ul. Dunikowskiego. | Podniesienie poziomu niezawodności dostawy wody oraz energooszczędne sterowanie pracą obiektu. | 50 | 2004 |
| 3. | Wykonanie otworu zastępczego dla ujęcia „ZUW Dunikowskiego” – opracowanie dokumentacji, wykonanie otworu, obudowy, rurociągu tłocznego, zasilania energetycznego. | Wykonanie studni rezerwowej. | 300 | 2005 |
| 4. | Wykonanie szczelnych głowic na eksploatowanych studniach głębinowych. | Zabezpieczenie ujmowanej wody. | 10+10 | 2004-2005 |
| 5. | Zakup pomp głębinowych i orurowania studni. | Utrzymanie technicznej sprawności ujęć. | 30+30 | 2004-2005 |
| Łącznie nakłady na ujęcia i stacje uzdatniania wód: Rok 2004 390 Rok 2005 640 Suma: 1030 |  |  |  |  |
| ## Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kozielskiej (od ul. Bema do ul. Kilińskiego) dł. ok. 1000 m | Wymiana zużytych technicznie przewodów. | 380 | 2004 |
| 2. | Wymiana sieci wodociągowej na moście ul. Wróblewskiego (os. Sławięcice) | Wymiana zużytych technicznie przewodów | 120 | 2004-2005 |
| 3. | Wymiana sieci wodociągowej na moście ul. Sławięcicka (os. Sławięcice) | Wymiana zużytych technicznie przewodów | 120 | 2004-2005 |
| 4. | Renowacja magistrali wodociągowej o  400 mm i dł. 850 m na odcinku od ul. Tartacznej do SUW ul. Grunwaldzka. | Wymiana zużytych technicznie przewodów | 500 | 2005 |
| 5. | Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie Kędzierzyna-Koźla, ok. 120 szt. rocznie | Wymiana zużytych technicznie przewodów | 300+300 | 2004-2005 |
| 6. | Wymiana armatury (zasuwy, hydranty) na sieci wodociągowej. | Wymiana zużytych technicznie przewodów | 150+150 | 2004-2005 |
| 7. | Wymiana sieci wodociągowej na os. „Kofama” przy ul. Szymanowskiego o  100 mm i dł. 210 mb oraz przyłącza o dł. cał. 100 mb (5 budynków mieszkalnych) | Wymiana zużytych technicznie przewodów | 100 | 2004 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej w Cisowej  110 mm i dł. 350 mb (przewiduje się w tym rejonie przyłączyć 15 budynków jednorodzinnych) | Uzbrojenie nowo powstałych terenów budowlanych | 70 | 2005 |

| 9. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczęśliwej w Sławięcicach o dł. 400 mb (przewiduje się w tym rejonie przyłączyć ok. 30-40 budynków jednorodzinnych) | Uzbrojenie nowo powstałych terenów budowlanych | 80 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Przebudowa sieci wodociągowej na dł. 250 mb o  110 mm, łącznik ul. Grzybowa - Jagielońska | Uzbrojenie nowo powstałych terenów budowlanych | 50 | 2004 |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej do kurników przy ul. Sucharskiego na oś. Rogi, dł. 250 mb. | Uzbrojenie nowo powstałych terenów budowlanych | 50 | 2004 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej, ul. Jaskółek, Miejsce Kłodnickie o dł. 1000 mb. | Uzbrojenie nowo powstałych terenów budowlanych | 200 | 2005 |
| Łącznie nakłady na sieć wodociągową: Rok 2004 1150 Rok 2005 1420 Suma: 2570 Łącznie nakłady na ujęcia i stacje uzdatniania wód i na sieć wodociągową: Rok 2004 1540 Rok 2005 2060 Suma: 3600 |  |  |  |  |

UWAGA: zadania ujęte w Plan rozwoju i modernizacji w latach 2003-2005, a przewidziane do wykonania na rok 2004 i 2005 planuje się realizować ze środków ISPA. W roku 2004 zostanie przygotowany komplet dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XIX/209/2004

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 lutego 2004 r.

# Plan rozwoju i modernizacji w latach 2004-2006 urządzeń wodociągowych   i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Energetyki Blachownia – Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

| L.P. | ## Wyszczególnienie zadań i zakres robót | ### Cel do osiągnięcia | Planowana wartość w tyś. zł w latach: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| ## Woda |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup pomp głębinowych i orurowanie studni | Utrzymanie technicznej sprawności ujęć. | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wyzwolenia (od ul. Reymonta do ul. Tuwima) dł. ok. 250 m | Wymiana zużytych technicznie przewodów. | - | 100 | - |
| 3. | Wykonanie szczelnych głowic na eksploatowanych studniach głębinowych. | Zabezpieczenie ujmowanej wody. | - | 20 | 20 |
| 4. | Opracowanie operatu wodnoprawnego | Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego | 10 | 5 | - |
| Łącznie nakłady na wodę (w tyś. zł): Rok 2004 60 Rok 2005 175 Rok 2006 70 Suma: 305 |  |  |  |  |  |
| L.P. | ## Wyszczególnienie zadań i zakres robót | ### Cel do osiągnięcia | Planowana wartość w tyś. zł w latach: |  |  |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| ## Ścieki |  |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa piezometrów wokół mokrego składowiska odpadów | Monitoring środowiska | 12 | - | - |
| 2. | Ocena skuteczności zboczy mokrego składowiska odpadów | Monitoring środowiska | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Wymiana drenażu w zboczach mokrego składowiska odpadów | Utrzymanie technicznej sprawności obiektu | 38 | - | - |
| 4. | Zakup pomp do pompowni osiedlowych | Utrzymanie technicznej sprawności pompowni | 12 | 20 | 20 |
| 5. | Zabudowa linii do odwadniania osadów | Zmiana sposobu zagospodarowania osadów | 100 | 300 | 300 |
| 6. | Zabudowa stacji zlewczej ścieków | Zachowanie możliwości odbioru ścieków dostarczanych beczkowozami | - | 78 | - |
| 7. | Opracowanie operatu wodnoprawnego | Uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego | 10 | 5 | - |
| 8. | Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację mokrego składowiska odpadów | Wywiązanie się z obowiązku prawnego zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. | 30 | 20 | 20 |
| Łącznie nakłady (ścieki, w tyś. zł): Rok 2004 232 Rok 2005 453 Rok 2006 370 Suma: 1055 Łącznie nakłady na wodę i na ścieki (w tyś. zł): Rok 2004 292 Rok 2005 628 Rok 2006 440 Suma: 1360 |  |  |  |  |  |