Kędzierzyn-Koźle 19.01.2021 r.

DZ.122.88.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego i robotami towarzyszącymi  w budynku mieszkalnym przy ul. Sławięcickiej 9, administrowanym przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z załączonym projektem oraz przedmiarem stanowiącym materiał pomocniczy.

Zgodnie z obmiarem zakres robót obejmuje:

- Roboty remontowo-budowlane pomieszczenia kotłowni zgodnie z obmiarem,

- Roboty instalacyjne – doprowadzenie instalacji wodnokanalizacyjnej do pomieszczeń kotłowni zgodnie                  z obmiarem,

- Wykonanie przekuć i zamurowanie otworów w przegrodach wewnętrznych pod prowadzenie instalacji c. o. wraz z zabudowaniem rur ochronnych,

- Demontaż elementów posadzki pod przewody prowadzone w posadzce (jeżeli występuje),

- Demontaż grzejników wraz z armaturą ( jeżeli występuje),

- Montaż grzejników wraz z armaturą,

- Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalach z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zacisk i podłączenie do  szafki licznikowej,

- Montaż pozostałej armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej,

- Napełnienie instalacji i próby ciśnieniowe instalacji na zimno,

- Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów (jeżeli występują),

- Odtworzenie posadzki (jeżeli występuje),

- Rozruch instalacji na gorąco, regulacja hydrauliczna i ustalenie parametrów pracy instalacji,

- Wykonanie i dostarczenie protokołów odbiorczych z prób szczelności.

Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 12.03.2021 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Dyrekcji MZBK (sekretariat) z dopiskiem  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Termin złożenia oferty do dnia 25.01.2021 r. do godz. 10.00

Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie poniżej progu 130.000,00 zł. bez podania przyczyn.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Inspektor Zbigniew Piebiak 571 243525.

Zapytanie

DZ WN