**Załącznik nr 2** do zaproszenia do złożenia oferty.

**Dane techniczno-rozliczeniowe energii biernej**

dla Punktu Poboru Energii nr 590322413600231265

Styczeń 2024 r. - pojemnościowa 1239 kVArh - indukcyjna 0 kVArh,   
Luty 2024 r. - pojemnościowa 1352 kVArh - indukcyjna 0 kVArh,  
Kwiecień 2024 r. - pojemnościowa 1175 kVArh - indukcyjna 0 kVArh,   
Czerwiec 2024 r. - pojemnościowa 1246 kVArh - indukcyjna 0 kVArh,   
Lipiec 2024 r. - pojemnościowa 663 kVArh - indukcyjna 0 kVArh,  
Sierpień 2024 r. - pojemnościowa 594 kVArh - indukcyjna 0 kVArh.